
[image: image1.jpg]BENH VIEN TRUYEN MAU
HUYET HOC




Mã thiết bị:/ Equipment Code:

Tên thiết bị:/ Equipment Name:

Đơn vị thực hiện: / Implementing unit:
Người thực hiện: Executor: 


Nội dung thực hiện:/ Execution content:
(  Vệ sinh hệ thống các đường ống, bình thải/ Cleaning of pipeline and waste tanks system
(  Làm sạch bụi bẩn, tẩy sạch các vết bẩn trên máy chính (nắp máy), màn hình điều khiển bằng khăn lau chuyên dùng cho vệ sinh thiết bị/ Cleaning dust, removing stains on the main machine (machine cover), control screen using a specialized cleaning cloth for equipment
(  Vệ sinh toàn bộ bề mặt thiết bị bằng dung dịch khử nhiễm: …………………/ Clean the entire device surface with disinfectant solution:…………………………….
(  Để khô thiết bị tự nhiên và chuẩn bị cho việc thanh lý/di chuyển/sửa chữa/bảo trì./ Allow the device to air dry naturally and prepare for disposal/ moving/ repair/ maintenance
Nhận xét:/ Comment: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

       Ngày........tháng..……năm.........
           Date ... month ... year ...
Người giám sát 
                                                    Người thực hiện

                      Supervisor





       Executor
Mã số/ Code: QT-QLTB/BM17


Lần ban hành/ Version: 


Ngày hiệu lực/ Effective date: 








BIÊN BẢN KẾT QUẢ 


THỰC HIỆN KHỬ NHIỄM THIẾT BỊ/


DECONTAMINATION EXECUTION RESULTS REPORT











