|  | PHIẾU THỰC HIỆN PHẢN ỨNG ASO-PCR TỪ gDNA |
| --- | --- |

Mã số: QT-DTPT-22/BM04

Lần ban hành: 04

Ngày hiệu lực:

Ngày    tháng   năm 20

ASO-BCR/ABL E255K

Lần thực hiện:

Người thực hiện:

| 1 |  | 6 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 7 |  | 12 |  |
| 3 |  | 8 |  | 13 |  |
| 4 |  | 9 |  | 14 |  |
| 5 |  | 10 |  | 15 |  |

Thiết bị sử dụng:

Tủ cấy vô trùng MCV-B131S(T), (số máy: 10010001) ; Mini vortexes MV1(Số máy: 03061470) ; Spindown Millipore HF-120 (Số máy: 31046217) ; Spindown HERMLE Z100M (Số máy: SN 04070631) ; 2720 thermal cycler: No:272S5223056 ; No:272S6212232 

PCR Master mix

Chương trình :

- H2O 				   8,85	   x          =           L		94oC	x   5 min

5x Go Taq buffer	   4	   x          =           L		94oC	x   25 sec

35 cycles

- MgCl2			   2           x          =           L	 	68oC	x   25 sec

- 2 mM dNTPs mix		   2	   x          =           L		72oC	x   30 sec

- Primer 255mu1 (10 µM)   	   1        	   x          =           L		72oC	x   5 min

- Primer  244R	   (10 µM)             1	   x          =           L		16oC hold

- Go taq polymerase 		   0,15	   x          =           L

Cho vào mỗi tube     	      19    L

gDNA (100ng)		     1    L

Total            			   20   L

Điện di, kích thước băng: widetype             bp

Mutation             bp