**BIÊN BẢN KIỂM TRA DỤNG CỤ TRANG THIẾT BỊ - HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM DÙNG TRONG LẤY MÁU LƯU ĐỘNG**

***REPORT OF CHECKING TOOL, EQUIPMENT***

***IN MOBILE BLOOD DONATION SITE***

Lúc/*At* ………. giờ ……….., Ngày/ *Date* …….. /…..…/…….. thực hiện kiểm tra các dụng cụ, trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm, phần mềm quản lý người hiến máu được sử dụng tua lấy máu lưu động vào ngày/ *Assigned staff checks the operation status of tool, equipment, chemicals, donor management software for the mobile blood donation on*: … …./……../……..

Số lượng người hiến máu dự kiến/ *Expected number of blood donors:*

Số nhân viên đi lấy máu / *Number of the medical staffs:*

Nhóm trưởng/ *Team leader*:

Địa điểm lấy máu/ *Blood donation spot:*

**DANH SÁCH TRANG THIẾT BỊ ĐƯỢC KIỂM TRA/ *CHECK LIST***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt**  ***No.*** | **Tên dụng cụ**  ***Name of equipment*** | | **Đơn vị**  ***Unit*** | **Số lượng**  ***Total*** | **Trước Khi Đi**  ***Before departing*** | | **NV kiểm tra**  ***Checker*** | **Tại Điểm lấy máu**  ***At blood donation location*** | | **NV Kiểm Tra**  ***Checker*** |
| **Đạt**  ***Pass*** | **Không Đạt**  ***Fail*** |  | **Đạt**  ***Pass*** | **Không Đạt**  ***Fail*** |
| 1 | Kiểm tra chức năng cảnh báo bệnh của phần mềm quản lý người cho máu.  *Checking the disease warning function of donor management software.*  *MS 1:……………………*  *MS 2:……………………* | |  |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 2 | Kiểm tra tình trạng hoạt động máy tính đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động.  *Checking the operation status of the laptops make sure to be ready for work.* | | Cái  *Laptop* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 3 | Kiểm tra tình trạng hoạt động bộ phát wifi đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động.  *Checking the operation status of the wifi transmitters make sure to be ready for work.* | | Cái  *Set* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 4 | Kiểm tra tình trạng hoạt động máy in, mực in…đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động.  *Checking the operation status of the printers,* *printing ink ... make sure to be ready for work.* | | Cái  *Printer* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 5 | Kiểm tra tình trạng hoạt động, pin, bộ chuyển điện, hiệu lực tem kiểm chuẩn máy đo huyết áp  *Checking the operation status of the battery, power adapter, validity of the calibration label pasted on the blood pressure monitor* | | Cái  *Monitor* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 7 | Kiểm tra tình trạng hoạt động, pin, hiệu lực tem kiểm chuẩn nhiệt kế hồng ngoại  *Checking the operation status of the battery , validity of the calibration label pasted on the Microlife infrared thermometer* | | Cái  *Thermometer* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 8 | Kiểm tra tình trạng hoạt động cân sức khỏe, hiệu lực tem kiểm định  *Checking the operation status of the health scale and validity of the calibration label* | | Cái  *Scale* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 9 | Kiểm tra tình trạng hoạt động, pin, bộ chuyển điện, máy đo hemoglobin xâm lấn, số lượng cuvette, mẫu QC, hạn sử dụng.  *Checking the operation status of the battery, power adapter,* *hemoglobin meter, the number of the cuvettes, control sample and expiry date.* | | Cái  *Box* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 10 | Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thực hiện xét nghiệm test nhanh HBsAg, kiểm tra hạn sử dụng.  *Preparing HBsAg rapid test kit and checking expiry date.* | | Cái  *Test kit* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 11 | Kiểm tra danh mục trong thùng thuốc cấp cứu, bình khí oxy.  *Checking the drug list in the first-aid kit - the amount of air in the medical oxygen cylinder, status of the valve,…* | | Thùng  *Box* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 13 | Ghế lấy máu  *Blood donor chair* | | Cái  *Chair* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 14 | Ghế nhân viên lấy máu  *Collector chair* | | Cái  *Chair* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 15 | Giỏ dụng cụ lấy máu  *Basket contains blood collection accessories* | | Cái  *Basket* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 16 | Vali dụng cụ lấy máu  *Suitcase contains blood collection accessories* | | Cái  *Suitcase* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 17 | Túi lấy máu  *Blood bag* | 350ml | Thùng  *Box* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 450ml |  | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
| 250ml |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 18 | Tube lấy máu  *Sample tube* | 2ml | Cái  *Tube* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 4ml |  |
| 6ml |  |
| 19 | Xe đẩy  *Hand Truck Trolley Pushcart* | | Cái  *Cart* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 20 | Kiểm tra tình trạng hoạt động máy hàn dây túi máu.  *Checking the operation status of the blood bag tube sealer* | | Cái  *Sealer* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 21 | Kiểm tra tình trạng hoạt động, hiệu lực tem kiểm chuẩn nhiệt kế theo dõi thùng vận chuyển túi máu – mẫu máu  *Checking the operation status, validity of the calibration label pasted on the data logger* | | Cái  *Logger* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 22 | Chuẩn bị, kiểm tra tình trạng thùng vận chuyển túi máu, ống mẫu.  *Preparing, checking the status of the blood bag transportation box, sample tubes.* | | Cái  *Box* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 23 | Kiểm tra nhiệt độ bề mặt đá gel  *Checking the surface temperature of the gel ice packs.* | | Thùng  *Box* |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |
| 24 | Khác  *More….* | |  |  | 🞏 | 🞏 |  | 🞏 | 🞏 |  |

**NHÓM TRƯỞNG *TEAM LEADER***